导地线压接旁站监理记录表

工程名称：宁夏华电宁东一二期及扩建风电场“以大代小”增容更新202MW风电项目

编    号：NDGX2

| 日期及气候： | 工程地点： |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： |  |
| 旁站监理开始时间： | 旁站监理结束时间： |
| 施工情况： □ 压接人员姓名： ，持有 单位颁发的操作证，证书编号： ，有效期至 年 月 日。 □ 导线规格： ，生产厂家： ；耐张管管规格： ，生产厂家： 。 □ 地线规格： ，生产厂家： ；接续管规格： ，生产厂家： 。 □ 连接导线时，导线连接部分外层铝股洗擦后均匀薄涂一层电力复合脂，并用细钢丝刷清刷表面氧化膜，保证良好的导电性。 □ 本次导地线压接过程中，施工队负责人到位 人、项目部专职质检 人、技术 人、专职安全 人，满足要求。 □ 连接前，对耐张管/接续管/钢锚的内径、外径及管壁厚度进行了测量，符合要求。 □ 压接完成检查合格后，铝管口涂红色油漆防止锈蚀。 |  |
| 监理情况： □ 切割导线铝股时未伤及钢芯，切口整齐，连接部分无线股绞制不良、断股、缺股等缺陷，连接后管口附近无明显松股现象。 □ 压接后，铝管和钢管的飞边、毛刺用锉锉平，并用0#砂纸磨光，表面无损伤。 □ 抽测A/B/C相、钢锚压前长度 mm，钢管压前外径最大值 mm、最小值 mm，钢锚压后长度 mm；压后对边距最大值 mm、最小值 mm，压接长度 mm。耐张铝管压前长度 mm，铝管压前外径最大值 mm、最小值 mm，压后长度 mm；压后对边距最大值 mm，最小值 mm。接续管钢管压前长度 mm，外径最大值 mm、最小值 mm；压后对边距最大值 mm、最小值 mm。 |  |
| 发现的问题及处理情况： 旁站监理人员： 年 月 日 |  |