表A.0.06 旁站记录

工程名称：宁夏华电宁东一二期及扩建风电场“以大代小”增容更新202MW风电项目                      编    号：NDGX2

| 旁站的关键部位、关键工序 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站开始时间 | 年 月 日 时 分 | 旁站结束时间 | 年 月 日 时 分 |
| 施工情况： □ 混凝土选用 （公司全称）提供的商品混凝土，标号为 ，出厂合格证编号： ；采用 辆混凝土罐车连续运输， 台混凝土泵车浇筑，直至全部浇筑完毕；整个施工过程，混凝土累计浇筑 m3（设计用量为 m3）。 □ 混凝土运输时间最长 min（<90min），能够保证均匀不发生分层和离析。 □ 混凝土浇筑采用整体分层连续浇筑/推移式连续浇筑，振捣采用 台棒式\平台振捣器从不同部位、分层振捣，能够满足要求。 □ 混凝土浇筑现场分别留置标养试块 组，同条件试块 组，抗冻试块 组。 □ 本次混凝土浇筑过程中，施工队负责到位 人、项目部专职质检 人、技术 人、专职安全 人，满足要求。 □ 混凝土浇筑过程中没有间歇，未出现跑浆、胀模现象。 □ 混凝土浇筑完成后表面用木抹搓平，并采用二次压光工艺，观感 （好或一般或差）。 监理情况： □ 钢筋、模板、上锚板水平度经过验收，符合要求；模板内无杂物。 □ 混凝土出厂合格证符合GB/T14902中10.3条要求，且每辆车能提供发货单。 □ 混凝土浇筑过程中，抽查 次（>2次）坍落度，分别为 、 、 、 mm，符合配合比通知单（编号： ） mm的要求，浇筑过程中混凝土能保持良好的和易性、流动性。 □ 混凝土浇筑过程中，间歇时间最长 min（不大于初凝时间）。 □ 混凝土浇筑完成后，测量上锚板水平度符合要求；预埋管位置无变动或损坏。 □ 混凝土浇筑过程中，抽测入模温度 次（>2次），分别是 ℃，温升值小于50℃（炎热天气浇筑时温升值控制在30℃以下）。 |  |  |  |
| 发现的问题及处理情况： 旁站监理人员： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式 1 份，由旁站监理人员填报，项目监理部留存。