表A.0.06 旁站记录

工程名称：宁夏华电宁东一二期及扩建风电场“以大代小”增容更新202MW风电项目                      编    号：NDGX2

| 旁站的关键部位、关键工序 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站开始时间 | 年 月 日 时 分 | 旁站结束时间 | 年 月 日 时 分 |
| 施工情况： □ T1段塔筒从 月 日 时 分开始至 时 分结束；T2段塔筒从 月 日 时 分开始至 时 分结束；T3段塔筒从 月 日 时 分开始至 时 分结束；T4段塔筒从 月 日 时 分开始至 时 分结束。 □ 机舱从 月 日 时 分开始至 时 分结束。 □ 浆叶、轮毂从 月 日 时 分开始至 时 分结束。 □吊装时使用汽车吊主吊 台1020T起重机吊装 ； 台110T辅助起重机吊装 ； 台90T汽车吊； 台80T汽车吊； 台25T汽车吊。 □ 吊装时，登高作业人员 人；起重指挥使用 台对讲机，保证信息畅通。 □ 吊装前，召开了班前技术交底会。 监理情况： □ 基础经过转序验收，符合要求。 □ 吊装前主吊和辅助吊车以及吊具经过吊装人员检查，能够满足吊装要求。 □ 吊装前风机本体、塔筒、轮毂、浆叶经过四方检验，符合要求。 □ 吊装过程中，专人指挥，吊臂工作范围内无人停留，能够满足要求。 □ 起吊设备时，吊点正确，固定牢固，有专用导向绳，能够满足要求。 □ 整个吊装过程中，所有吊具调整均在地面进行，没有在起吊过程中调整吊具现象。 □ 整个吊装过程，高空作业人员均能正确佩戴安全带，所有作业人员均佩戴安全帽，没有从高空抛掷工具、螺钉现象。 □ 整个吊装过程，机舱、塔筒、轮毂、浆叶均没有损坏现象，螺栓采用对称拧紧方法，符合要求。 |  |  |  |
| 发现的问题及处理情况： 旁站监理人员： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式 1 份，由旁站监理人员填报，项目监理部留存。