基础旁站监理记录表

工程名称：                                                           编号：

| 日期及气候： 年 月 日 | 工程地点： 升压站现场 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： |  |  |
| 旁站监理开始时间： 年 月 日 时 | 旁站监理结束时间： 年 月 日 时 |  |
| 施工情况： □ 混凝土选用 （公司全称）提供的商品混凝土，标号为C30，抗渗等级 ,出厂合格证编号： ；采用 辆混凝土罐车连续运输，混凝土泵车浇筑，直至全部浇筑完毕；整个施工过程，混凝土累计浇筑 m3（设计用量为 m3）。 □ 混凝土运输时间最长 min（<90min），能够保证均匀不发生分层和离析。 □ 混凝土浇筑采用整体分层连续浇筑\推移式连续浇筑，振捣采用 台棒式\平台振捣器从不同部位、分层振捣，能够满足要求。 □ 混凝土浇筑现场分别留置标养试块 组，同条件试块 组。 □ 本次混凝土浇筑过程中，施工队负责人到位 人、项目部专职质检 人、技术 人、专职安全 人，满足要求。 □ 混凝土浇筑过程中没有间歇，未出现跑浆、胀模现象。 □ 混凝土浇筑完成后表面用木抹搓平，并采用二次压光工艺，观感 （好或一般或差）。 |  |  |
| 监理情况： □ 钢筋、模板符合要求；模板内无杂物。 □ 混凝土出厂合格证符合\不符合GB/T14902中10.3条要求，且每辆车能\不能提供发货单。 □ 混凝土浇筑过程中，抽查 次（>2次）坍落度，分别为 mm，符合配合比通知单（编号： ） mm的要求，浇筑过程中混凝土能\不能保持良好的和易性、流动性。 □ 混凝土浇筑过程中，间歇时间最长 min（不大于初凝时间）。 |  |  |
| 发现问题： |  |  |
| 处理意见： |  |  |
| 备注： |  |  |
| 施工项目部： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 |  | 监理项目部： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |